## 附表
附件
2025年3月份紫云自治县城区集中式供水水质监测结果统计表
监测点 | 监测指标
| 消毒剂指标 |  |  | 微生物指标 | [8 empty] | 感观性状指标及pH
| 游离氯 |  |  | 菌落总数 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 大肠埃希氏菌 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 臭和味 |  |  | pH
| 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率% | 监测份数 | 合格份数 | 合格率%
紫云二中末梢水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
印山广场末梢水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
亚鲁王广场末梢水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
松山街道卫生院末梢水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
城东社区末梢水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
板母水厂出厂水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
黄家湾水厂出厂水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
总计 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100